湖北省省级政府采购询价单

2026年1月14日

	采购单位（加盖公章）：湖北省国防动员办公室

	联系人：王同才
	联系电话：027-87239312（传真）

	采

购

需

求
	项目名称
	服务内容
	服务时间
	服务地点
	备注

	
	消防设施设备专业维保服务
	消防设施设备专业维保服务预算3.5万元。按照消防维保规范、维保周期对省国动办机关地上8层、地下1层的消防设备设施进行专业维修保养。日常维修主要内容为火灾自动报警系统，应急照明和疏散指示系统，防烟排烟系统，防火门与防火卷帘等系统的日常维护保养、整体消防联动测试；维修或更换一个或几个设备设施，如探测器、报警按钮、应急照明等。消防系统主要包括火灾自动报警系统，应急照明和疏散指示系统，防烟排烟系统，防火门与防火卷帘等子系统。
	1年
	省国动办机关
	请在询价单上注明价格，于1月19日17时前盖章后送402室。

	服务商

报价
	总价（元）：

	供应商（加盖公章）：
	联系人：
	电话：


